Chojnice, dnia 23 czerwca 2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E :

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ), art.   400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP :Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Starostwa Powiatowego 
w Chojnicach, Gminy Miejskiej w Chojnicach, Gminy Chojnice

o wszczęciu w dniu 11 maja 2022 r. postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Chojnice,  dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na  wykonanie urządzeń wodnych 
w ramach odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miejscowości Klawkowo w tym :

1. wykonanie rozbudowy istniejącego zbiornika wodnego, usytuowanego na działce nr 242/34, obręb Klawkowo, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o następujących parametrach:

a)  długość maksymalna w osi zbiornika 70,70 m,

b)  szerokość maksymalna 47,50 m,

c)  nachylanie skarp stawu 1:1,5,

d) maksymalna głębokość wody zbiornika 1,60 m,

e) maksymalna głębokość zbiornika 2,90 m,

f) powierzchnia całkowita zbiornika 2437 m2,

g) powierzchnia wody zbiornika 2200 m2,

h) objętość wody 3.298,00 m3,

i) objętość dyspozycyjna 1.400,00 m3,

j) projektowana rzędna dna zbiornika  159,80 m npm,

k) maksymalna rzędna zwierciadła wody zbiornika  161,40 m npm,

2. wykonanie odbudowy urządzeń wodnych, usytuowanych na działkach nr: 220, 221/2, 223/16, 224, 228, 230/1, 231, 232/2, 233, 234, 235, 236, obręb Krojanty, nr 35, 350, 349/37, obręb Chojnice-M, powiat chojnicki, woj. pomorskie

a) rowu w hm 0 + 10 do 0 + 502 i w hm 7 + 31 do 10 + 56 o długości L =  365,20 mb, o spadku podłużnym 0,2‰  ÷ 3,00‰, szerokości w dnie B = 0,60 m, nachyleniu skarp 1:n=1:1,5, umocnionych wraz z dnem kiszką faszynową Ø 20 cm wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1200

b) rurociągu DN/OD500 PP SN8 o długości L = 680 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi 
DN 1200,

3. wykonanie obiektu inżynierskiego  na zbiorniku:

a) przepusto – zastawki w grobli zbiornika wodnego o długości przepustu żelbetowego 
L = 5,32 m ,Ø 600 mm z przyczółkami żelbetowymi o rzędnej wlotu i wylotu 160,80 m npm, maksymalnej rzędnej spiętrzonej wody 161,40 m npm i wysokości piętrzenia 
H = 0,60 m <1,00 m.

wnioskodawca : Gmina Chojnice,

wykonał : Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  23 czerwca 2022 r.

data złożenia wniosku :  11 maja 2022 r.