BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Chojnice, dnia 25.11.2022 r.

OŚ.6220.10.2022

za dowodem doręczenia

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., dalej jako „ustawa ooś”);

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., dalej jako „kpa”);

- § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku firmy ‘Dro-bet’ Sp. z o.o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice z dnia 25.07.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2022 r.), uzupełnionego: pismem z dnia 26.08.2022 r., pismem z dnia 02.09.2022 r., pismem z dnia 20.09.2022 r., pismem z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 
21.09.2022 r.), pismem z dnia 27.09.2022 r. oraz pismem z dnia 06.10.2022 r., 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie 6 sztuk zbiorników na propan ciekły 
z parownikiem wodnym na potrzeby kotłowni gazowej, działka nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 w miejscowości Chojnice ul. Droga do Igieł 5”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 128/2022.

Orzekam:

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.:

„Posadowienie 6 sztuk zbiorników na propan ciekły z parownikiem wodnym 
na potrzeby kotłowni gazowej, działka nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, jedn. 
ewid. 220201_1 w miejscowości Chojnice ul. Droga do Igieł 5”.

- Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- Zaplecze budowy, bazę sprzętową, w tym miejsce przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac budowlanych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niebezpiecznych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe powinno dokonywać się poza miejscem realizacji prac.

- Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.

- Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością 
w miejscach do tego wyznaczonych.

- Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu, w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

- Na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, wyposażyć teren zakładu 
w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.

- Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.

- Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować 
w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

- Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; udostępnić istniejące na terenie zakładu zaplecze sanitarne.

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

- Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.

- Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.07.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2022 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26.08.2022 r., pismem z dnia 02.09.2022 r., pismem 
z dnia 20.09.2022 r., pismem z dnia 20.09.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.09.2022 r.), pismem z dnia 27.09.2022 r. oraz pismem z dnia 06.10.2022 r.; firma ‘Dro-bet’ Sp. z o.o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice, zwróciła się do tut. Urzędu 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie 6 sztuk zbiorników na propan ciekły z parownikiem wodnym na potrzeby kotłowni gazowej, działka nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 w miejscowości Chojnice ul. Droga do Igieł 5”.

Do wniosku załączono:

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;

- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów;

- opłaty skarbowe.

Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust. 1 pkt 37 lit. d) – instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.

Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie 6 sztuk zbiorników na propan ciekły z parownikiem wodnym na potrzeby kotłowni gazowej, działka nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1 w miejscowości Chojnice ul. Droga do Igieł 5”, pismem znak OŚ.6220.10.2022 z dnia 09.09.2022 r.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: OŚ.6220.10.2022 z dnia 09.09.2022 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.

Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-153/45/1/22 z dnia 23.09.2022 r. (data wpływu 27.09.2022 r.), że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak: GD.ZZŚ.1.435.243.2022.AK z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu 27.10.2022 r.), iż nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez 
nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.711.2022.ŁT.2 z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu 28.10.2022 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;

Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił i zważył co następuje.

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji do gromadzenia gazu płynnego propan – butan do celów produkcyjnych. Gaz przechowywany będzie 
w naziemnych zbiornikach na propan ciekły w ilości 6 sztuk, o pojemności 
6400 dm3 każdy, posadowionych na szczelnej płycie fundamentowej. Pojemność całkowita instalacji zbiornikowej będzie wynosić 38,40 m3.

Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia należy do Zakłady Prefabrykacji Silikatów „Dro-Bet”.

Na przedmiotowej działce do zrealizowanych przedsięwzięć należy min.: zabudowa budynkiem biurowym i produkcyjnym i są to tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową. Żadne ze zrealizowanych przedsięwzięć nie oddziałuje negatywnie bezpośrednio na zamierzenie inwestycyjne. Przedsięwzięcie nie spowoduje również wzrostu hałasu ani emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

Po przeanalizowaniu potrzeb inwestora stwierdzono, że mniejsza ilość zbiorników 
w postaci 4, nie obsłuży dostatecznie budynku kotłowni, natomiast większa ilość 
w postaci 8 zbiorników będzie niewydajna. Przewidziany wariant 6 zbiorników naziemnych jest wariantem najdogodniejszym i charakteryzuje się najdogodniejszą lokalizacją na terenie działki. Lokalizacja zbiorników na ciekły propan została wyznaczona na planie sytuacyjnym, w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, a także rozpoznanie warunków bhp i ppoż.

Budowa instalacji zbiornikowej wraz z zewnętrzną instalacja gazu będzie wymagała prowadzenia prac budowlanych wykonywanych ręcznie 
i z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Inwestycja będzie realizowana 
z gotowych elementów, dostarczanych przez firmę instalatorską. W obrębie planowanej inwestycji, a także w sąsiadujących, nie ma oraz nie przewiduje się podobnych instalacji zbiornikowych.

Z uwagi na brak występowania obiektów budowlanych w pobliżu planowanej inwestycji baterii 6 zbiorników, nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych. Wjazd i wyjazd na teren działki odbywa się z drogi asfaltowej 
ul. Droga do Igieł lub ul. Kościerska.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z niewielkim zużyciem oleju napędowego – praca samochodu dostarczającego i rozładowującego zbiorniki; przewidywane zużycie oleju napędowego: 10 dm3/czas trwania prac (autocysterna).

Praca przedsięwzięcia odbywać się będzie w ciągu 4 miesięcy w roku. Szacowane zużycie gazu podczas eksploatacji instalacji wyniesie 4,6 mln litrów rocznie, miesięcznie 1,1 mln litrów.

Ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Etap realizacji

Emisja do powietrza

Niewielkie emisje zanieczyszczań związane z realizacją inwestycji będą pochodzić ze spalania oleju napędowego w silniku samochodu dostarczającego 
i rozładowującego zbiorniki. Przewidywany poziom emisji zanieczyszczeń nie będzie wymagał stosowania jakichkolwiek rozwiązań redukujących ich emisję.

Hałas

Hałas emitować będzie praca samochodu dostarczającego i rozładowującego zbiorniki. Odziaływanie to będzie miało charakter przejściowy i krótkotrwały. Przewidywany poziom emisji hałasu nie będzie wymagał stosowania jakichkolwiek rozwiązań redukujących propagację dźwięków do otoczenia.

W związku z niewielką skalą przedsięwzięcia oraz krótkim czasem jej realizacji stwierdza się, że emisja hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić istotnego źródła emisji wibracji do środowiska.

Środowisko wodno-gruntowe

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z zagrożeniem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związana z wytwarzaniem ścieków.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prac montażowych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywały się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny 
i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez służby komunalne.

Prace związane z wykopami budowlanymi należy prowadzić z zachowaniem wszystkich działań ochronnych w celu zapobiegania sytuacji awaryjnych. 
W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

Celem zminimalizowania lub nawet wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w trakcie realizacji inwestycji nastąpi przestrzeganie następujących zasad:

- ograniczenie prac budowlanych do godzin dziennych, tj. 600-2200;

- ścisłe przestrzeganie granic terenu budowlano-montażowego,

- oszczędność materiałowa,

- ochrona środowiska gruntowo-wodnego przez zachowania odpowiednich zabezpieczeń,

- powstałe odpady będą selektywnie gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami.

Etap eksploatacji

Eksploatacja zbiorników na propan nie będzie powodować bezpośredniej emisji do powietrza oraz zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego. Na etapie eksploatacji inwestycji nie będzie miało miejsca wytwarzanie ścieków. Ścieki socjalno-bytowe podczas realizacji inwestycji zabezpieczone zostaną 
w istniejącym na terenie zakładu zapleczu sanitarnym. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, dlatego będą one odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. W żadnej fazie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Zawory ciśnieniowe oraz infrastruktura techniczna eliminuje potencjalne wycieki gazu. Zainstalowane zawory ciśnieniowe gwarantują brak wycieków. W przypadku rozszczelnienia instalacji poszczególne zawory odcinają wyciek, a w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia powyżej 16 atmosfer, upuszczają w sposób kontrolowany nadmiar gazu do powietrza, w sposób bezpieczny dla użytkowników.

Na etapie eksploatacji inwestycji zbiornik oraz instalacja w trakcie użytkowania nie będą emitować hałasu. W trakcie eksploatacji jedyny hałas będzie emitował silnik ciężarówki – cysterny dowożącej gaz do zbiorników.

Ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów

Etap realizacji

Minimalne odpady materiałów budowlanych mogące powstać podczas budowy, takie jak: resztki instalacji gazowych, podkonstrukcji pod zbiorniki oraz beton 
i zbrojenie płyt fundamentowych, pozostaną w bezpieczny sposób wywiezione 
i zutylizowane.

Etap eksploatacji

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z wytwarzaniem oraz magazynowaniem odpadów. Czynnik zasilający instalację – gaz propan 
w postaci ciekłej, zostaje całkowicie spalony w szczelnych komorach suszarni, przez co nie tworzą się żadne odpady.

- Usytuowanie

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w miejscowości Chojnice, działka 
nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie.

Działka jest w części zabudowana, na jej obszarze zlokalizowane są utwardzone nawierzchnią przesiąkliwą – drogi wewnętrzne. Bezpośrednie otoczenie baterii 
6 sztuk zbiorników na ciekły propan będzie stanowić powierzchnia utwardzona.

Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią zlokalizowane w odległości 
ok. 375 m na północ od granicy przedmiotowej działki, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 to:

- Bory Tucholskie PLB220009 oddalony o ok. 2,85 km  na północny-wschód od planowanej inwestycji;

- Wielki Sandr Brdy PLB220001 oddalony o ok. 4,65 km na północ od planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami pozostałych obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliższe formy ochrony przyrody zlokalizowane są w odległości:

- ok. 3,23 km na północny-zachód Zaborski Park Krajobrazowy;

- ok. 3,39 km na północny-wschód Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu;

- ok. 4,99 km na północ Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 6,0 km na zachód od planowanej inwestycji – Bory Krajeńskie – Bory Tucholskie GKPn-18B.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną, należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny 
i chemiczny wód. Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane w odległości około 629 m od cieku o nazwie Jarcewska Struga. Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, 
w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP).

Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartych w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej oraz dodatkowych uzupełnieniach nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, 
w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód:

- powierzchniowych (JCWP)

o europejskim kodzie PLRW2000252923979 o nazwie „Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno”, określonej jako naturalna część wód, monitorowanej, o typologii 25 – cieki łączące jeziora, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1475 ze zm.),

- podziemnych (JCWPd)

o europejskim kodzie PLGW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. 
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją inwestycji, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Na przedmiotowej działce do zrealizowanych przedsięwzięć należy min.: zabudowa budynkiem biurowym i produkcyjnym: są to tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową. Żadne ze zrealizowanych/realizowanych przedsięwzięć nie oddziałuje negatywnie bezpośrednio na zamierzenie inwestycyjne. Projektowana inwestycja jedynie poprawi jakość i ekologiczność świadczonych usług na ww. terenie. Nie spowoduje również wzrostu hałasu ani emisji szkodliwych zanieczyszczeń.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1973 ze zm.).

Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak OŚ.6220.10.2022 z dnia 
04.11.2022 r. zawiadomił strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku 
z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 oraz część 1.I.45 załącznika) do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza

mgr Łukasz Prill

Dyrektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- ‘Dro-bet’ Sp. z o.o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice;

- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Radzików, adres korespondencyjny: Zakład Doświadczalny Nieżychowice, Nieżychowice 11, 89-620 Nieżychowice;

- Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice;

- a/a AB

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 
89-600 Chojnice.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji znak OŚ.6220.10.2022

z dnia 25.11.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji do gromadzenia gazu płynnego propan – butan do celów produkcyjnych. Bateria 6 sztuk zbiorników na ciekły propan będzie zlokalizowana na terenie działki ewidencyjnej nr 355/217, obręb 0001 Chojnice, jedn. ewid. 220201_1.

Ryc. 1 Lokalizacja inwestycji.

Bateria naziemnych zbiorników będzie składać się z 6 stalowych, ciśnieniowych, cylindrycznych zbiorników o pojemności 6.400 dm3 każdy, wraz z parownikiem wodnym 1000 kg/h, przytwierdzonych do płyty fundamentowej. Łączna pojemność instalacji wyniesie 38,40 m3. Przewidziane do zainstalowania zbiorniki wykonane będą z blach ze stali węglowej o podwyższonych właściwościach w zakresie niskich temperatur.

Pojedynczy zbiornik będzie fabrycznie wyposażony w podstawowe urządzenia odcinające, zabezpieczające i kontrolno-pomiarowe, tj.:

- zawór napełniania,

- zawór poboru,

- manometr,

- wskaźnik napełnienia,

- reduktor,

- zawór bezpieczeństwa z zaworem odcinającym.

Dodatkowo zbiorniki wraz z instalacją zabezpieczone będą specjalną farbą ochronną pęczniejącą, odporną na wahania temperatur, odbijającą promieniowanie słoneczne. Bateria 6 sztuk zbiorników na ciekły propan zostanie posadowiona na betonowej płycie fundamentowej.

Grubość płaszcza zbiorników wynosi 5,85 mm; ciśnienie zbiorcze 1,56 MPa. 
Zbiorniki będą fabrycznie wyposażone w podstawowe urządzenia odcinające, zabezpieczające i kontrolno-pomiarowe. Instalacja zbiornikowa będzie połączona 
z kotłownią – gazociągiem podziemnym na głębokości min. 80 cm. Płyta fundamentowa, na której będą posadowione zbiorniki oraz parownik wodny jest 
o wymiarach około 5,95 m x 13,0 m; gr. 30 cm wykonana z betonu, zbrojona krzyżowo prętami na podsypce żwirowo-piaskowej.

Przewidywane czasowe zajęcie powierzchni w czasie prowadzenia prac wyniesie 
ok. 100 m2. Natomiast przewidywane trwałe zajęcie pod płytę fundamentową 
z posadowionymi zbiornikami na gaz ciekły oraz kontenerową stacją odparowania 
z parownikiem wodnym 1000 kg/h zajmie powierzchnię do 160 m2. Wokół baterii 
6 sztuk zbiorników na ciekły propan zostanie wyznaczona strefa ochronna.

Z up. Burmistrza

mgr Łukasz Prill

Dyrektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami