BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Chojnice, dnia 24.05.2023 r.

OŚ.6220.2.2023

za dowodem doręczenia

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 1a oraz 
art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., dalej jako „ustawa ooś”);

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej jako „kpa”);

- § 3 ust.1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku „SEKO” Spółka Akcyjna, ul. Zakładowa 3, 89-600 Chojnice – reprezentowana przez Katarzynę Błocińską-Wolnikowską, pracownika firmy 
BIO-INDUSTRY Paweł Karwat, ul. Grobelna 5/412, 89-600 Chojnice; z dnia 09.01.2023 r., uzupełnionego: pismem z dnia 07.02.2023 r. oraz pismem z dnia 08.03.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 1/2023.

Orzekam:

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.:

„Wykonanie otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę 
podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO SA w Chojnicach 
przy ul. Zakładowej 3”.

- Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić z należytą ostrożnością, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu.

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować plac budowy w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie; zorganizować miejsca postojowe dla maszyn budowlanych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

- Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi, w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.

- Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością, 
w miejscach do tego wyznaczonych.

- Plac budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne, o dużej chłonności służące do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.

- W sytuacjach awaryjnych, związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych, podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii, wpływających na jakość środowiska gruntowo-wodnego.

- Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.

- Odpady wytwarzane podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz, przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.

- Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; należy udostępnić pracownikom istniejące na terenie zakładu zaplecze sanitarne.

- Urządzenia do poboru wód podziemnych oraz pompę głębinową dobrać w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekroczyć zasobów eksploatacyjnych ujęcia, ani wydajności eksploatacyjnej otworu.

- Eksploatacja ujęcia wód podziemnych powinna być zgodna z zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi, określonymi w dokumentacji hydrogeologicznej.

- Korzystanie z wód podziemnych nie powinno wpłynąć na zmiany ilościowe, prowadzące do regionalnego obniżenia poziomu wód podziemnych; należy zachować równowagę pomiędzy poborem, a zasilanie wód podziemnych.

- Realizacja przedsięwzięcia wraz z towarzyszącą infrastrukturą powinna być wykonana zgodnie z projektem, uwzględniając wszystkie rozwiązania eliminujące zagrożenia, związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

- Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej, na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, tj. wykonanie studni oraz pobór z niej wód podziemnych.

- Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej, na odprowadzanie wód pochodzących z próbnych pobrań.

- Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.01.2023 r., uzupełnionym: pismem z dnia 07.02.2023 r. oraz pismem z dnia 08.03.2023 r., „SEKO” Spółka Akcyjna, ul. Zakładowa 3, 89-600 Chojnice – reprezentowana przez Katarzynę Błocińską-Wolnikowską, pracownika firmy BIO-INDUSTRY Paweł Karwat, ul. Grobelna 5/412, 89-600 Chojnice; zwróciła się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie 
SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3.

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;

- pełnomocnictwo;

- opłaty skarbowe.

Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – § 3 ust. 1 pkt 73 – „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy – z informacji zawartych 
w KIP wynika, że Inwestor będzie ubiegał się zgodnie z art. 72 ust. 1:

- pkt 1) – o decyzję pozwolenia na budowę wydawanego na podstawie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- pkt 6) – o pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, obwieszczeniem znak OŚ.6220.2.2023 z dnia 18.01.2023 r.

Ze względu na liczbę stron przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący 
o zawiadomieniu stron postępowania poprzez obwieszczenie.

Obwieszczenie o powyższym zostało umieszczone na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: OŚ.6220.2.2023 z dnia 18.01.2023 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.

Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-14/6/1/23 z dnia 23.01.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.01.2023 r.), że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak: GD.ZZŚ.1.4901.17.1.2023.AK z dnia 20.02.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.02.2023 r.), iż nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.44.2023.MR.4 z dnia 19.04.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.04.2023 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta Chojnice, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, 
w tym KIP stwierdził, iż:

- Przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie otworu wiertniczego- studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO SA w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, na działce nr 684/58, obręb Chojnice, miasto Chojnice.

- Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem jest kwalifikowane według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

- Obecnie na terenie objętym inwestycją nie prowadzi (nie realizuje) się żadnych innych przedsięwzięć. Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że jego realizacja nie będzie prowadzić do kumulowania się oddziaływania z przedsięwzięciami.

- Teren przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących.

Odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO S.A. Zakładana/projektowana zdolność poboru wody 12 m3/h, 
a projektowana głębokość do ok. 98,0 m. Woda z projektowanego odwiertu studziennego przewidziana jest do celów technologicznych przy modernizacji urządzeń energetycznych oraz stanowić będzie awaryjne/zapasowe źródło wody dla Zakładu. Na obiekcie na chwilę obecną nie ma indywidualnego źródła wody.

Ochronę przed bezpośrednim skażeniem wód podziemnych zapewniać będzie szczelna obudowa z kręgów betonowych, z betonowym dnem, sięgająca nad powierzchnie terenu oraz utwardzenie terenu wokół obudowy, ze spadkiem 
w kierunku zewnętrznym.

Wokół części roboczej filtra oraz powyżej, do głębokości 80,0 m wykonana zostanie obsypka z piasku granulowanego. Pozostały przelot zostanie wypełniony materiałem uszczelniającym, przeznaczonym do otworów hydrogeologicznych. Ewentualnej korekty długości poszczególnych członów filtra oraz doboru siatki filtracyjnej dokona geolog nadzorujący, w oparciu o profil faktyczny i wyniki analizy granulometrycznej. Bezpośrednio po zafiltrowaniu otwór poddany zostanie pompowaniu oczyszczającemu, dla usunięcia zawiesiny mineralnej, a następnie po dokonanej stabilizacji zwierciadła wody, pompowaniu pomiarowemu. Podczas wiercenia otworu prowadzona będzie obserwacja i pomiary zwierciadła wody podziemnej. Zasadniczą część badań hydrogeologicznych stanowić będzie pompowanie pomiarowe, poprzedzone oczyszczającym, prowadzonym do czasu całkowitego oczyszczenia się wody. Woda pochodząca z pompowań próbnych oraz pomiarowych, odprowadzana będzie do zakładowej kanalizacji deszczowej. 
W związku z koniecznością odprowadzania wód z próbnych pompowań, Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej. Właściciel zakładu dla zaprojektowanej studni posiada decyzję Starosty Chojnickiego z dnia 20 stycznia 2023 r. znak: OS.6530.6.2022 zatwierdzającą dokumentację 
pn.: „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO S.A. w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3 – działka nr 684/58, obręb Chojnice” opracowaną w 2022 r. przez p. Krystynę Łońską z firmy „HYDRO-GEO” Krystyna Łońska. Zgodnie z obliczeniami zawartymi w ww. projekcie wydajność eksploatacyjna projektowanego ujęcia wynosi około Q=14,4 m3/h, przy depresji S=0,7 m oraz zasięgu leja depresji R=250 m. Zgodnie z informacjami zawartymi 
w uzupełnieniu z dnia 7 lutego 2023 r. wszystkie studnie znajdujące się 
w sąsiedztwie projektowanego otworu studziennego mają charakter indywidualnych ujęć wody, wyłączonych z użytkowania (studnie w bazie CBDH, nie zlikwidowane).

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych oraz na usługę wodną związaną z poborem wody z tego ujęcia.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Przewiduje się wykonanie wiercenia technologią mechaniczno-obrotową. Rów obiegowy i odstojnik płuczki będzie zabezpieczony przed dostępem ludzi i zwierząt. Nadmiar urobku niemożliwy do rozplantowania na terenie otaczającym otwór, będzie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora w obrębie jego własności.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy/wiercenia planowanego otworu może występować podczas: transportu i rozładunku materiałów sypkich, pracy sprzętu wiertniczego. Przedmiotem emisji są najczęściej: pyły mineralne 
z kruszyw, spoiw i wypełniaczy, produkty spalania paliw. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, w przypadku etapu budowy krótkoterminowego i chwilowego. Ze względu na charakter rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, można je określić jako szybko rozpraszane. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone oraz eksploatowane na najwyższych obrotach. Oddziaływanie to będzie miało charakter przemijający (okresowy), nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placu budowy. Będzie dotyczyć tylko i wyłącznie etapu realizacji przedsięwzięcia, do czasu zakończenia prac budowlanych.

Eksploatacja przedmiotowego ujęcia nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

Na placu budowy w związku z wierceniem otworu, wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracji, pochodzące z pracy wiertnicy oraz ruchu pojazdów ciężarowych. Maszyny budowlane emitują hałas o wysokiej mocy akustycznej tj. na poziomie 85 - 90 dB dla wiertnicy oraz 87 dB dla samochodów ciężarowych. Część elementów uzbrojenia studni jest urządzeniami gotowymi 
i wymaga jedynie montażu i przyłączy. Tereny sąsiednie stanowią grunty orne 
i tereny przemysłowe, w związku z czym bezpośredniego otoczenia projektowanego otworu, nie stanowią tereny podlegające ochronie akustycznej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (gdzie na stałe zamieszkują ludzie), objęta ochroną akustyczną znajduje się w odległości, powyżej 300 m w kierunku południowym. Wszystkie zabudowy mieszkalne występujące w rejonie inwestycji znajdują się w wystarczających odległościach od frontu robót budowlanych, co zapewnia brak bezpośredniego wpływu emitowanego hałasu na jakość życia mieszkańców rejonu inwestycji. Pośrednio negatywny wpływ na klimat akustyczny w związku z budową obiektu może mieć jedynie, ruch pojazdów ciężarowych po drogach publicznych, dostarczających niezbędne materiały na plac budowy, lecz będzie to źródło hałasu okresowe, o znacznie mniejszym stopniu uciążliwości, niż prace prowadzone w miejscu inwestycji. W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu i drgań. Użytkowanie takiego sprzętu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej powinno odbywać się tylko 
w porze dziennej. Nie przewiduje się emisji hałasu w związku z eksploatacją studni.

Wykonawca zapewni dostęp do toalet w zakładzie lub zapewni toalety typu 
TOI-TOI. Na etapie eksploatacji ścieki bytowe nie będą występowały.

Wody opadowe zostaną zagospodarowane w granicach działki geodezyjnej – wsiąkanie do gruntu (działka w sąsiedztwie studni pokryta zielenią trawiastą). Wody popłuczne powstające w wyniku płukania złóż filtracyjnych odprowadzane będą do zakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie na miejską oczyszczalnię.

W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia powstawać będą różne kategorie odpadów związane przede wszystkim z realizacją prac ziemnych, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników budowy. Odpady niebezpieczne będą segregowane oraz oddzielane od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacja. Grunt z wykopów pod obudowy będzie składowany i wykorzystany do wyrównywania powierzchni terenu, w obrębie działki. Eksploatacja studni jako samodzielnego otworu studziennego, nie wiąże się z wytwarzaniem odpadów.

W najbliższym położeniu projektowanego otworu studziennego znajdują się cztery indywidualne ujęcia wody:

- w odległości ok. 400 m na zachód od projektowanej studni – otwór hydrogeologiczny o nazwie CBDH 1640080 Studnia Publiczna 4, o głębokości 98,0 m, pobierający wody z utworów trzeciorzędowych, wykonany w 1978 r.

- w odległości ok. 500 m na południe od projektowanej studni - otwór hydrogeologiczny o nazwie CBDH 1640111 Hotel Noclegownia, o głębokości 100,0 m, pobierający wody z utworów czwartorzędowych, wykonany w 1986 r.

- w odległości ok 660 m na zachód od projektowanej studni - otwór hydrogeologiczny o nazwie CBDH 1640104 ujęcie miejskie, ul. Żwirki i Wigury 4a (d. os bud), o głębokości 96,0 m, pobierający wody z utworów trzeciorzędowych, wykonany w 1984 r.

- w odległości ok. 1 km na północny wschód od projektowanej studni - otwór hydrogeologiczny o nazwie CBDH 1640152 Przedsiębiorstwo Melioracyjne 1, 
o głębokości 79,0 m, pobierający wody z utworów czwartorzędowych, wykonany w 1987 r.

Projektowany otwór, po uzbrojeniu jako studnia, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Jego eksploatacja prowadzona będzie w oparciu 
o stosowne decyzje: zasobową i pozwoleniu wodnoprawnym. Ustalone 
w dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej zasoby eksploatacyjne, określone zostaną w wielkości nienaruszającej równowagi hydrogeologicznej czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Inwestycja – w postaci studni głębinowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowana studnia, będzie wystawała ponad teren. Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawia, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu, odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych, do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny 
i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez służby komunalne. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych oraz paliw i energii związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

- Usytuowanie

Planowana inwestycja położona będzie w południowo-zachodniej części działki 
nr 684/58, w obrębie ewidencyjnym Chojnice, gmina: miasto Chojnice, 
o powierzchni całkowitej 0,9974 ha. Działka, na której projektuje się wiercenie otworu nr 1 jest częścią Zakładu Produkcyjnego „SEKO” S.A., zabudowana jest obiektami produkcyjnymi wraz z budynkiem administracyjnym i infrastrukturą towarzyszącą. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako teren przemysłowy oznaczone konturem Ba. W miejscu przeznczonym pod otwór studzienny występują rośliny wydepczyskowe, ruderalne i segetalne, które popularnie występują przy zabudowaniach. Przewidywana jest jedynie rozbudowa infrastruktury w zakresie energetycznym. Zakład otoczony jest trwałym ogrodzeniem.

Projektowana studnia położona jest w przemysłowej części Chojnic w otoczeniu zakładów produkcyjnych (POLIPOL Meble, Temis – gazy techniczne, DREW-TRANS, CMT) oraz firm handlowych oraz składów i magazynów (Eurocash Cash&Carry, Hurtownia Resler).

Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000, są Bory Tucholskie PLB220009 oddalone o ok. 4,7 km na północny wschód. Innym najbliżej położonym obszarem ochronnym, objętym ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) jest Zaborski Park Krajobrazowy, oddalony o ok. 5,4 km na północny zachód.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 6,6 km na północ od planowanej inwestycji - Bory Tucholskie GKPn-16.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natury 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną, należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:

Działka inwestycyjna została zlokalizowana w odległości ok. 1,2 km od cieku 
o nazwie Jarcewska Struga. Planowana inwestycja nie została zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujęciach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu leja depresji (250,0 m) nie zostały zlokalizowane inne ujęcia wód podziemnych.

Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP).

Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartych w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej oraz dodatkowych uzupełnieniach nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, 
w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.).

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód:

- powierzchniowych (JCWP)

o europejskim kodzie PLRW2000252923979 o nazwie „Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, o typologii 25 – cieki łączące jeziora, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1475 ze zm.),

- podziemnych (JCWPd)

o europejskim kodzie PLGW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. 
W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958).

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją inwestycji, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2556 ze zm.).

Burmistrz Miasta Chojnice obwieszczeniem znak OŚ.6220.2.2023 z dnia 
25.04.2023 r. zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z treścią art. 49 kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 oraz część 1.I.45 załącznika) do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza

mgr Łukasz Prill

Dyrektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- „SEKO” S.A., ul. Zakładowa 3, 89-600 Chojnice – reprezentowana przez pełnomocnika – Katarzynę Błocińską-Wolnikowską, pracownika BIO-INDUSTRY Paweł Karwat, ul. Grobelna 5/412, 89-600 Chojnice;

- Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

- a/a (AB).

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 
89-600 Chojnice;

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji znak OŚ.6220.2.2023

z dnia    .05.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie otworu wiertniczego – studziennego nr 1 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych na terenie SEKO SA, gmina Miasto Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie.

Ryc. 1 Lokalizacja inwestycji.

Projektuje się wykonanie jednego otworu rozpoznawczego (hydrogeologicznego) do głębokości ok. 98,0 m metodą mechaniczno-obrotową 
z prawym obiegiem płuczki iłowej, świdrem gryzowym  350 mm. W otworze zabudowane zostaną rury studzienne pełne normalno-ścienne, o średnicy zewnętrznej 225 mm, o grubości ścianki 13 mm oraz o przelocie wewnętrznym 188 mm (średnica zewnętrzna na mufie 247 mm), perforowane o następujących wymiarach:

W związku z realizacją przedsięwzięcia planuje się:

- wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych z ujęcia podziemnego w ilości Q=12,0 m3;

- zabudowę otworu studziennego S1 służącego do ujmowania wód podziemnych dla potrzeb technologicznych przy modernizacji urządzeń energetycznych zakładu wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami służącymi do poboru wód podziemnych, wyposażonymi w pompę, orurowanie i niezbędną armaturę, urządzenia pomiarowe i energetyczno-sterownicze.

Z up. Burmistrza

mgr Łukasz Prill

Dyrektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami