B&B Jan Burglin								Chojnice,18.03.2022 r.

Ul. Angowicka 68, 89-600 Chojnice

Nr tel. 52 397 37 30

e-mail: burglin@o2.pl

Urząd Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

W odpowiedzi na interpelację Pani Alicji Kreft informuję że zgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzenie wód powierzchniowych to obowiązek prawny, który ciąży nad każdym właścicielem posesji. Konieczność przeprowadzania tego procesu wynika z zapisów ustawy Prawo Wodne . Prawo dopuszcza samodzielne odprowadzanie wody deszczowej w głąb posesji, np. na trawnik czy do rowów lub dołów chłonnych aby uzyskać zgodę na odprowadzenie wód opadowych do rzeki właściciel działki winien opracować OPERAT WODNOPRAWNY i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

W obrębie projektowanej zabudowy rzeki występują rowy melioracyjne wszystkie rowy będące  w ewidencji geodezyjnej zostały przechwycone i wprowadzone do drenaży a następnie wprowadzone do koryta rzeki. Projekt gospodarki wodami opadowymi nie zakładał melioracji działek. Podejrzewam że poprzednich okresach właściciele zasypali rowy melioracyjne na swoich posesjach .

W celu odprowadzenia wód powierzchniowych należało by wybudować na terenie działki drenaż i rowy co przyspieszy   spływ wód a zarazem spowoduje mniejsze retencjonowanie wody w gruncie . Zarówno likwidacja rowu jak i jego budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa czy przesunięcie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 9 ust. 2 pkt 2 prawa wodnego) . Zgodnie z art. 64  ust. 1 prawa wodnego utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach po to, żeby zachowały swoje funkcje. To znaczy, że trzeba dbać, by rowy były zawsze drożne, nie zarastały, należy usuwać z nich suchą trawę, opadłe, liście gałęzie, nadmiar ziemi itp. .

Zabudowę koryta Strugi Jarcewskiej wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W trakcie budowy nastąpiło „ wysadzenie włazów studziennych ” ale było to spowodowane ulewnym deszczem ( w czerwcu 2020 r ) i zamknięciem odpływu rzeki w celu budowy przejścia kolektora pod ulicą Zieloną. Po tym okresie nie stwierdzono „ wysadzenie włazów studziennych ”.

Zgodnie z harmonogramem robót wykonawca budowy zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” właśnie przystępuje do budowy zastawek w Parku Tysiąclecia i na przedmiotowym zbiorniku  co umożliwi retencjonowanie wód w południowej części miasta.

Jan Burglin