„Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Chojnice,  realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”.

                                                                                                      Chojnice, dnia 27.10.2021 r.
KM.6220.10.2021
DECYZJA  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2,  
art. 80 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm., dalej jako „ustawa ooś”) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej jako „kpa”) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2021 r. Celsium serwis sp. z o.o., 
z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (kod pocztowy 26-110), ul. 11 Listopada 7, złożonego przez pełnomocnika – Annę Niegowską będącą przedstawicielem firmy PRO-GAZ sp. z o.o., 
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-962), ul. Małowiejska 31/3, (data wpływu do tut. urzędu: 29.04.2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13.05.2021 r. (data wpływu 
14.05.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chojnice, realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 63/2021;
Orzekam
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chojnice, realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”.
II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Budowa stacji wiązać się będzie z emisją niezorganizowaną, związaną 
z pracą maszyn i urządzeń oraz pojazdów dowożących materiały budowlane, emisją hałasu powodowanego pracą maszyn i urządzeń, niezorganizowaną emisją pyłu pochodzącą z robót ziemnych, czy też powstawaniem odpadów oraz ścieków. Oddziaływania związane z etapem budowy będą krótkotrwałe, po zakończeniu budowy uciążliwości ustaną.
Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych/montażowych wydzielić miejsca do parkowania maszyn (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.

2. Zaplecze budowy zlokalizować z dala od zieleni wysokiej.
3. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu tak, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.

4. Wydzielić na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania inwestycyjnego, miejsce awaryjnych napraw sprzętu – z uszczelnionym podłożem, zabezpieczającym skutecznie przed skażeniem środowiska gruntowo – wodnego, tj. substancjami ropopochodnymi. 

5. Wytworzone odpady należy przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie i transport odpadów, do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje. 

6. Prowadzić ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów.

7. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, firma prowadząca prace budowlane powinna posiadać uregulowany stan prawny postępowania 
z wytworzonymi odpadami. 

8. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie będzie negatywnie wpływać na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów, poza terenem zainwestowania.

9. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach, gromadzić selektywnie w oznakowanych kontenerach, zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.

10. Zapewnić odbiór wytworzonych w fazie budowy/montażu odpadów komunalnych.
11. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji spełniać powinny odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemni zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

12. Urządzenia spełniać powinny kryteria dopuszczalnej mocy akustycznej, wynikające z obowiązujących przepisów. 
13. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu, w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
14. Zaplecze budowy wyposażyć w: sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
15. Wyposażyć plac budowy w przenośne toalety, ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości, przez wyspecjalizowaną firmę. 
16. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane przywrócić do stanu pierwotnego.
17. Wszystkie awaryjne zdarzenie wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska 
gruntowo-wodnego, substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. 

Planowana przez inwestora inwestycja jest sprzyjająca środowisku. Doprowadzając gaz do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach, 
w dużej mierze zostanie obniżona emisja szkodliwych substancji, które powstają podczas spalania, najbardziej popularnych w tym terenie źródeł energii. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, podczas jego spalania nie zanieczyszczamy środowiska (bardzo mała emisja CO2, NOx, brak pyłów i SO2). Instalacja do zgazowania ciekłego gazu ziemnego LNG zostanie wykonana z wysokogatunkowych materiałów 
i zostaną poddane próbom ciśnieniowym, co pozwoli na uniknięcie jakichkolwiek nieszczelności.  

Jako pewien rodzaj zabezpieczenia przed wydostaniem się gazu do atmosfery, jest pełny nadzór pracy nad instalacją – zaopatrzona będzie ona w układy czujników sprawdzających ciśnienie i temperaturę gazu (telemetria), alarmując 
w razie zaistnienia sytuacji niepożądanej, osoby odpowiedzialne za prawidłową pracę instalacji. Sam gaz w atmosferze bardzo szybko rozchodzi się (jest lżejszy od powietrza). Podczas eksploatacji przedsięwzięcia powołane zostaną odpowiednio przeszkolone osoby (posiadające wymagane prawem uprawnienia), które podczas regularnych przeglądów instalacji zgazowania ciekłego gazu ziemnego LNG, będzie czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa, a w razie awarii będą w stanie szybko usunąć usterki lub odcinać dopływ gazu. 
W fazie eksploatacji technologia wykorzystywana na odparowanie skroplonego gazu LNG, nie przewiduje korzystania z zasobów wodnych. Na terenie stacji nie będą znajdować się również obiekty sanitarne oraz budynki zaplecza. Stacja LNG, jest stacja bezobsługową. Powoduje to brak ścieków socjalno-bytowych oraz technologicznych. Ze względu na to, iż gaz ziemny jest substancją lotną, wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w grunt na teren działki inwestycji.

III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
          Wnioskiem z dnia 27.04.2021 r. (data wpływu do 29.04.2021 r., uzupełnionym pismem z dnia 13.05.2021 r.) Celsium serwis sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej (kod pocztowy 26-110), ul. 11 Listopada 7, reprezentowana przez pełnomocnika – Annę Niegowską będącą przedstawicielem firmy PRO-GAZ 
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-962), ul. Małowiejska 31/3, zwróciła się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chojnice, realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice”.
Do wniosku załączono:

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;

4) uproszczone wypisy z rejestru gruntów;

5) pełnomocnictwo;

6) opłatę skarbową.
Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych, podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. 

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust. 1 pkt 37 lit. d) jako: „instalacje do naziemnego magazynowania: produktów naftowych – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny 
o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”. 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: KM.6220.10.2021 z dnia 28.05.2021 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.

Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chojnice, realizowanego na działce o nr ew. 4294, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice” obwieszczeniem znak KM.6220.10.2021 z dnia 28.05.2021 r.

Ze względu na liczbę stron przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący 
o zawiadomieniu stron postępowania poprzez obwieszczenie. 
Obwieszczenie o powyższym zostało umieszczone na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ponadto obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 4, znajdującego się w obszarze planowanej inwestycji.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga opinii.
Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

· Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak GD.ZZŚ.1.435.158.2021.PG z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu 31.08.2021 r.), iż nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;
· Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-108/31/1/21 z dnia 07.06.2021 r. (data wpływu 09.06.2021 r.), że realizacja przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

· Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.487.2021.AJM.2 z dnia 16.07.2021 r. (data wpływu 26.07.2021 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących. 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił i zważył co następuje.
I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG w mieście Chojnice, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 4294 o łącznym obszarze 2,4328 ha, jednostka ewidencyjna: 220201_1 Chojnice-M, obręb ew. 220201_1.0001 Chojnice. W ramach inwestycji wykonane będą dwa zbiorniki magazynowe skroplonego gazu ziemnego LNG 
o pojemności 60 Nm3.

Teren wydzielony pod budowę stacji LNG działka nr 4294 to tereny przemysłowe. Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie to powierzchnia ok 2,4328 ha. Sama powierzchnia całkowita pod stację LNG to ok. 240 m2 w granicach ogrodzenia. Wszystkie planowane obiekty ulokowane będą na betonowych fundamentach. Wokół instalacji wykonane zostanie ogrodzenie, zamykające strefy bezpieczeństwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych nie jest planowana wycinka drzew. Najbliżej położone budynki mieszkalne od planowanej stacji LNG, znajdują się w odległości ok. 72 m od ogrodzenia planowanej inwestycji, natomiast w odległości 16 m od ogrodzenia planowanej inwestycji, znajduje się budynek biurowy. 

Obecnie na działce o nr ew. 4294 znajduje się budynek biurowy, budynek przemysłowy, garaż i magazyn Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
w Chojnicach.

Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 4294 w miejscowości Chojnice zostaną wydane warunki zabudowy. Obiekt budowlany – stacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - będzie służył zaspokojeniu zapotrzebowania Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 
w Chojnicach.

LNG jest paliwem produkowanym z gazu ziemnego poprzez usuwanie zanieczyszczeń, a następnie zmianę stanu skupienia pod wpływem ciśnienia i bardzo niskiej temperatury – około minus 160°C (-270°F). Po skropleniu otrzymuje się bardzo czyste, bezbarwne i bezwonne paliwo, bez właściwości toksycznych 
i korozyjnych. W skład LNG wchodzi głównie metan oraz niewielkie ilości innych węglowodorów. Skroplony gaz ziemny ma objętość około 600 razy mniejszą niż 
w stanie gazowym (naturalnym), co czyni go bardziej ekonomicznym w transporcie 
i magazynowaniu. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia, LNG jest poddawany procesowi regazyfikacji, czyli ponownego przekształcenia w gaz poprzez ogrzanie surowca w stanie ciekłym. Do realizacji procesów skraplania i regazyfikacji wykorzystywane są nowoczesne technologie, o potwierdzonych normach bezpieczeństwa. 

Transport i magazynowanie LNG polega w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu. LNG transportowany będzie cysternami i roztankowywany w sposób hermetyczny do zbiorników magazynowych, w sposób umożliwiający zachowanie jego ciekłego stanu. W instalacji regazyfikacji LNG zostaną zastosowane zbiorniki kriogeniczne, zbudowane ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej oraz zbiornika zewnętrznego, ze stali kotłowej. Zbiornik wewnętrzny zawieszony jest 
w zbiorniku zewnętrznym za pomocą specjalnych cięgien. Izolację przestrzeni między zbiornikowej stanowi próżnia i zawarty w tej przestrzeni perlit. Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony jest przed zniszczeniem przez zawory bezpieczeństwa. 

Zbiorniki zostaną połączone z instalacją za pomocą połączeń spawanych. Wlew do tankowania zbiorników wykonany zostanie z rury stalowej kwasoodpornej, odpornej na działanie niskich temperatur, wykonane zostaną połączenia kołnierzowe ze stali tego samego typu. Przy wlewie do zbiorników zaprojektowany jest układ, do azotowania wspawanej w rurę kolektora. Wspawana rura zakończona jest zaworem kriogenicznym. Na stacji LNG przewiduje się miejsce dla wolnostojącej, wymiennej butli ze sprężonym azotem, która będzie służyć do azotowania rurociągu do tankowania, po zatankowaniu zbiornika. 

Emisje do powietrza.
Etap budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów 
i pyłów. 

Na placu budowy będą występować następujące źródła emisji do powietrza 
z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych:

· operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu samochodowego,

· operacje wywozu mas ziemnych, materiałów budowlanych i sprzętu 
z wykorzystaniem transportu samochodowego,

· prace ziemne i budowlane wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi (ładowarki, spychacze, koparki, itp.).
Etap realizacji przedsięwzięcia polegać będzie na: 

· wykonaniu prac przygotowawczych,

· wykonaniu prac ziemnych (uzbrojenie techniczne),

· wykonaniu prac budowlanych, 

· wykonaniu instalacji technicznych oraz prac wykończeniowych.

Podstawowym oddziaływaniem w fazie budowy będzie emisja związana z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów. Oddziaływania z placu budowy głównie ze względu na ograniczoną w czasie emisję do atmosfery oraz jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczających się maszyn i samochodów, z całego placu budowy) nie będą miały żadnego istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.  

Analiza oddziaływań związanych ze zmianami klimatu w fazie budowy:

· zużycie energii ok. 5 kW,

· emisja spalin związane z transportem podzespołów stacji,

· emisja spalin związana z pracami budowlanymi: emisje powoduje eksploatacja sprzętu ciężkiego i  maszyny budowlane,

· budowa przedsięwzięcia będzie trwała około 3 miesięcy, nie wpłynie to więc znacząco na zawartość spalin w atmosferze (prace budowlane będą trwały około 4 tygodni).

Emisja hałasu.
Etap budowy:

Emisja hałasu w fazie budowy na najbliższe tereny chronione akustycznie będzie krótkotrwałe, nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac budowlanych, a co za tym idzie korzystaniem z niezbędnych urządzeń budowlanych, nie ma możliwości wyeliminowania krótkotrwałego oddziaływania związanego z emisją hałasu. Prace budowlane związane z budową stacji regazyfikacji LNG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na teren przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i nie spowodują trwałych zmian na najbliższe tereny chronione akustycznie. 

Etap eksploatacji:

Oddziaływanie w zakresie hałasu na najbliższe tereny chronione akustycznie podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG będzie występowało jedynie podczas napełniania zbiorników, jednak nie będą na tyle silne, aby przekroczyć granice akustyczne wyznaczonego terenu. Planowane przedsięwzięcie pracuje bezgłośnie na etapie eksploatacji.

Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami:

Tabela nr 1 Rodzaje oraz prognozowane ilości wytwarzanych odpadów – faza budowy.
	L.p.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Dalszy sposób postępowania  odpadem
	Prognozowana ilość [Mg]
	Sposób czasowego magazynowania wytworzonych odpadów

	1.
	15 01 01
	Opakowania
z papieru 
i tektury
	Wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.
	0,30
	Odpady czasowo gromadzone będą 
w oznakowanym, zamykanym pojemniku lub kontenerze, selektywnie na utwardzonym podłożu, 
w wyznaczonym miejscu

	2.
	15 01 02
	Opakowania
z tworzyw sztucznych
	Wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.
	0,20
	Odpady czasowo gromadzone będą 
w oznakowanym, zamykanym pojemniku lub kontenerze, selektywnie na utwardzonym podłożu, 
w wyznaczonym miejscu

	3.
	15 01 03
	Opakowania
z drewna
	Wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.
	0,80
	Odpady czasowo gromadzone będą w kontenerze, selektywnie lub bezpośrednio na utwardzonym podłożu, 
w wyznaczonym miejscu

	4.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10
	Wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.
	0,10
	Odpady czasowo gromadzone będą w oznakowanym pojemniku, zamykanym, selektywnie na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym miejscu


Tabela nr 2 Rodzaje oraz prognozowane ilości wytwarzanych odpadów – etap eksploatacji przedsięwzięcia.

	L.p.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Dalszy sposób postępowania  odpadem
	Prognozowana ilość [Mg]
	Sposób czasowego magazynowania wytworzonych odpadów

	1.
	02 01 04
	Odpady 
z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
	Wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.
	0,10
	Odpady czasowo gromadzone będą 
w oznakowanym pojemniku, zamykanym, selektywnie na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym miejscu

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.
	0,10
	Odpady czasowo gromadzone będą 
w oznakowanym pojemniku, zamykanym, selektywnie na utwardzonym podłożu, 
w wyznaczonym miejscu.


Podczas trwania fazy budowy powstawać będą również odpady komunalne 
o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które gromadzone będą w kontenerze. Inwestor na czas trwania fazy adaptacji zapewni odbiór wytworzonych odpadów.

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie będzie negatywnie wpływać na dalsze procesy przetwarzania odpadów poza terenem zainwestowania poprzez selektywne ich magazynowanie. Wytworzone odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, czy przetwarzania odpadów. 
Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie wpłynie negatywnie na wszystkie komponenty środowiska ,w tym zdrowie ludzi.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: brak

Technologia wykorzystywana do procesu skraplania gazu ziemnego nie wymaga dostarczenia wody. Nie planuje się również na terenie stacji żadnych obiektów zaplecza.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:
· piasek ok. 50 Mg,

· żwir ok. 20 Mg,

· drewno ok.0,3 Mg,

· cement ok.3 Mg,

· beton ok. 40 Mg,

· stal ok. 3 Mg,

· kostka betonowa ok. 4 Mg.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 5 ton.


Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

· elektryczną: 5 kW/MW,

· cieplną: 0 Kw/mw,

· gazową: 1000 m3/rok.

W trakcie działalności stacji LNG wystąpi emisja substancji zanieczyszczających 
z następujących źródeł i procesów:

· kotłownia gazowa - emisja produktów spalania gazu ziemnego,
· załadunek zbiorników magazynowych ciekłym gazem - niezorganizowana emisja węglowodorów, głównie metanu w trakcie procesu przeładunku gazu,  
· ruch komunikacyjny po terenie - niezorganizowana emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Analiza oddziaływań związanych ze zmianami klimatu w fazie eksploatacji:

· wykorzystanie 1000 m3/rok gazu ziemnego do zasilenia kotłowni własnej,
· wykorzystanie energii elektrycznej do oświetlenia terenu oraz zasilania telemetrycznego 5 kw/MW,
· emisja spalin związana z dostawą gazu.
W nowoprojektowanej inwestycji planowane będzie zamontowanie kotła wodnego opalanego gazem ziemnym pozyskanego ze stacji LNG. W przypadku zastosowania kotła gazowego o mocy 40 kW poniżej przedstawiono kalkulację jego emisji: 

Maksymalne zużycie gazu dla kotła 3,6 Nm3/h przy sprawności 92%. 

W - wartość opałowa = 9,0 [kWh/dm3]

Do obliczeń emisji pyłu i gazów przyjęto wskaźniki emisji w kg/m3 paliwa podane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ( KOBiZE).

· dwutlenek siarki
- 6x10-4 x s - s przyjęto 40 mg/Nm3  [g/m3]

· dwutlenek azotu
- 0,456 [g/m3]

· tlenek węgla
- 0,009 [g/m3]

· pył (TPS)

    - 1,4x10 -4 [g/m3]

· pył (TPS=PM 2,5)
       
    - 1,5x10 -4 [g/m3] 

Maksymalna emisja pyłu i gazów wyniesie, zatem:

Kocioł o mocy 40 kW

· dwutlenek siarki
          
- 0,288 g/h

· dwutlenek azotu

- 5,52 g/h

· tlenek węgla

- 1,08 g/h

· pył (TPS=PM10)

- 1,8x10-3 g/h

· pył (TPS=PM2,5)

- 1,8x10-3 g/h

Rocznie szacuje się, że kocioł spali ok. 1000 Nm3 gazu ziemnego. 

· pył (TPS= PM10 = PM2,5)

EPZ = 0,486x10-3 kg/rok

· dwutlenek siarki


ESO2 = 0,078 kg/rok

· dwutlenek azotu


ENO2 = 1,48 kg/rok

· tlenek węgla
       


ECO = 0,27 kg/rok

Działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu:

· budowa stacji regazyfikacji ma charakter proekologiczny -  oraz jest zgodna 
z zasadą ekorozwoju, zmniejsza zużycie surowców kopalnianych takich jak węgiel kamienny, brunatny itp. wykorzystywanych do produkcji energii przez konwencjonalne źródła i co za tym idzie, zmniejsza emisję substancji do środowiska (emisja CO2, NOx, SO2).

II. Usytuowanie przedsięwzięcia
Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

· ok. 3,0 km na północny wschód  Bory Tucholskie PLB220009;

· ok. 4,2 km na północny zachód Wielki Sandr Brdy PLB220001.

Inne bliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) to:
· ok. 4,2 km na północny zachód Zaborski Park Krajobrazowy;

· ok. 4,7 km na północny wschód Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu;

· ok. 0,5 km na północny zachód Park Narodowy Bory Tucholskie. 

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami korytarzy ekologicznych, zatem nie będzie wpływać na ich drożność i ciągłość. 

Mając na uwadze rodzaj i położenie przedsięwzięcia poza granicami obszarów Natura 2000, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym:

· pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000, w tym utrata i fragmentacja powierzchni;

· wpłynąć negatywnie na gatunki i ich siedliska, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

· pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. 

Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie od rzeki Brda w linii prostej ok. 17 km i Jeziora Charzykowskiego w linii prostej ok. 5,20 km. Z uwagi na to, że roboty budowlane/montażowe wykonane zostaną ze szczególną starannością oraz prowadzona będzie prawidłowa eksploatacja planowanego obiektu, zakłada się, że analizowane zamierzenie nie będzie powodować negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-wodnego. Ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Technologia wykorzystywana do procesu skraplania gazu ziemnego nie wymaga korzystania z zasobów wodnych. Stacja LNG działać będzie bezobsługowo. Podczas eksploatacji inwestycji nie będą generowane ścieki socjalno-bytowe, ani ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na przyległy grunt. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, 
w myśl Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). Obszar inwestycji znajduje się w obrębie  jednolitych części wód podziemnych  oznaczonej europejskim kodem PLRW2000252923979 o nazwie „Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno”, określonej jako naturalna część wód, monitorowanej, o typologii 25 – cieki łączące jeziora, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, stan ww. wód określono jako zły. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Przedsięwzięcie położone jest z dala od ujęć rzek, stref ochronnych ujęć wody 
i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest poza obszarem przylegającym do jezior, a najbliższym ciekiem, oddalonym o ok. 415 m od granicy działki inwestycyjny, nie znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody. Nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie mogło mieć negatywny wpływ na stan ekologiczny i chemiczny wód.
III. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość jego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście transgranicznym.

Projektowana inwestycja, biorąc pod uwagę jej charakter oraz zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizuje potencjalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. 
Następnie Burmistrz Miasta Chojnice obwieszczeniem znak KM.6220.10.2021 z dnia 03.09.2021 r. zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z treścią art. 49 kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku 
z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 
POUCZENIE
       Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1. Celsium serwis sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko – Kamienna, na adres pełnomocnika: Anna Niegowska, ul. Świetlików 8/74, 01-389 Warszawa
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
3. a/a (AB).

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 oraz część 1.I.45 załącznika) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).
PAGE  
Strona 70 z 70

